АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2017-2018 году

составлен «01» августа  2017 года

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, 1978 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Местная  администрация Прохладненского муниципального района.

(учредитель  организации)

- Юридический  адрес:

361025, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, с. Лесное, улица Ивановского, д. № 5.

- Фактический адрес:

- Учреждение – 361025, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, с. Лесное, улица Ивановского, д. № 5.

- структурное подразделение дошкольного образования – 361025, Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, с.Лесное, улица Ивановского, 28.

( юридический адрес, физический адрес организации)

Юрицын Анатолий Николаевич, тел. – 8(86631)99-6-43

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом  МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от « 06» июля 2017 г. № 99 в период с «01» по «04» августа 2017 г.

комиссией МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» (наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Ведущий специалист Управления образования - Савва А.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии :

Ведущий специалист Управления образования - Шевченко А.А;;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Главный специалист Управления образования – Шахрай Н.В..                                                                                                                               (должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела  ИМС Управления образования – Негрей Н.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Юрсконсульт Управления образования – Кобзарева Т.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист Управления образования – Кизилова Т.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ведущий специалист Управления образования- Горожанкина М.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер Управления образования – Кулеш В.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный  специалист отдела ИМС Управления образования – Феоктистова А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ по КБР подполковник внутренней службы Кумыков Асланбек Альбиянович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ОПДН МОМВД России «Прохладненский» капитан полиции Тищенко Валентин Александрович.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный специалист ПЦО ОВО по городу Прохладному – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» капитан полиции Ляпунова Александра Александровна

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Лесного»                                                                                                                          (полное наименование организации)
 (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики,
                                             (полное наименование образовательной организации)

Утверждён Постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района № 16 от «26» 01 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «21» декабря 2012 г. № 07-АВ 317146, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «24» ноября 2012 г.  № 07-АВ 304691 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «29» ноября 2016 г., _Министерство образования, науки  и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07А01 № 00000657, срок действия свидетельства с «29» ноября 2016 г. до «18» апреля 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «17» ноября 2016 г., серия 07ЛО1, № 0000859, регистрационный номер 1995, Министерство образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики,
                                             (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «04» сентября 2015 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «31» июля 2017 г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий ___-___ единиц на ___-___ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____0_____, в том числе:

(всего)

б) текущих ремонтов на ___2___ объектах, в том числе:

МКОУ «СОШ с.Лесного» и СПДО, выполнены силами работников ОУ и родителями учащихся и воспитанников,

в) иных видов ремонта на __2__ объектах образовательной организации:

____________МКОУ «СОШ с.Лесного», косметический. Побелка, покраска.

СПДО, косметический. Побелка, покраска;

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование; дополнительное образование детей и взрослых

б) проектная допустимая численность обучающихся -____380____ человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 63 человека, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 9 класса 2016 - 2017 года – 10 человек; из них поступивших в учреждения СПО - 10 человек.

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 
1 класс (на первый курс) -7 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 9, (из них 2 класс-комплекта) ; количество обучающихся - 63 человека;

из них обучаются:

в 1 смену - 9 классов, 63 обучающихся;

во 2 смену - __0_ классов, ___0__ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - _имеются;

з) наличие программ развития образовательной организации подготовлен к утверждению проект Программы развития

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 18 человек (99,9 %);

научных работников – 0 человек (0 %);

инженерно-технических работников – 0 человек (0 %);

административно-хозяйственных работников – 16 человека (100 %);

производственных работников – 0 человек (0 %);

учебно-воспитательных работников – 0 человек (0 %);

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 0 человек (0 %);

к) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год-имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

Здания и объекты организации оборудованы  техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – пандусом;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов | 3 | 3 | 100 | + | + | удовлетворительное | + |  |
|  | Кабинет иностранного языка | 1 | 1 | 50 | + | + | удовлетворительное | + |  |
|  | Кабинет физики и географии (совмещенные) | 1 | 1 | 80 | + | + | удовлетворительное | + |  |
|  | Кабинет химии и биологии (совмещенные) | 1 | 1 | 100 | + | + | удовлетворительное | + |  |
|  | Кабинет истории и ОБЖ (совмещенные) | 1 | 1 | 90 | + | + | удовлетворительное | + |  |
|  | Кабинет информатики (интерактивного обучения) | 1 | 1 | 100 | + | + | удовлетворительное | + |  |
|  | Кабинет русского языка и литературы, кабардинского языка (совмещенные) | 1 | 1 | 90 | + | + | удовлетворительное | + |  |
|  | Кабинет русского языка и литературы | 1 | 1 | 50 | + | + | удовлетворительное | + |  |
|  | Кабинет математики | 1 | 1 | 100 | + | + | удовлетворительное | + |  |
|  | Кабинет музыки и технологии (совмещенные) | 1 | 1 | 50 | + | + | удовлетворительное | + |  |
| ИТОГО | 12 | 67,5 |  |  |  |  |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       состояние – удовлетворительное, емкость – 30 человек;

тренажерный зал – не имеется,

бассейн –  не имеется,

музыкальный зал –не имеется,

музей  – не имеется,

учебные мастерские – имеется,  типовое помещение, емкость – 10 человек, профиль мастерских - столярная мастерская – 1; состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс  – имеется, типовое помещение, емкость – 8 человек, состояние – удовлетворительное, акт-разрешение на работу в компьютерном классе, от 26.07.2017 г. составлен комиссией МКОУ «СОШ с.Лесного»;

в) организация компьютерной техникой-_______________________обеспечена не в полном объеме ______________:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - __21__ единиц, из них подлежит списанию - _0__ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _0__ единиц. Основные недостатки:___________________________________________;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным
 оборудованием, инвентарем - _имеются, обеспечивает

проведение занятий его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «26» июля 2016 г. ,

комиссия МКОУ «СОШ с.Лесного».

Потребность в спортивном оборудовании:

спортивные маты – 10 шт.

- гимнастический мостик -1 шт.

- переносная перекладина  - 2 шт.

- стойки и перекладина для прыжков в высоту – 1 комплект

- гимнастический канат – 1 шт.

- мячи баскетбольные – 10 шт.

- мячи волейбольные – 10 шт.

- мячи футбольные – 10 шт.

- мячи для метания – 10 шт.

- секундомер – 1 шт.

- волейбольная сетка – 1 шт.

- сетка для баскетбольного кольца – 4 шт.

- скакалки – 20 шт.

- гимнастические палки – 20 шт.

- гимнастические скамейки – 5 шт.

Основные недостатки: отсутствие финансирования;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - __0__ ; доска ученическая – 8 шт.; шкаф книжный – 6 шт.; е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 3 шт. ; стулья офисные – 20 шт; кровати – 40 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 10137 экз.; фонд учебников – 580 экз., 90,5 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1470 экз.

Основные недостатки: 1. отсутствие множительной техники;

2. маленький читальный зал;

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - ______________удовлетворительное____________________________________:

общая площадь участка - 2 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _________________________ имеются_____________________.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -____имеются баскетбольная и игровая площадки,  но не оборудованы ________________________________________.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах____________________соблюдаются______________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации ___организовано_-_ контракт на оказание мед.услуг  № 125 от 09.12.2016 г.;

а) медицинское обеспечение осуществляется _внештатным_

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| медсестра | медобслуживание |  | договор |  |

Лицензия на медицинскую деятельность не оформлена.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется, приспособлен, емкость – __1_ человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет  – не имеется

кабинет педагога-психолога  – не имеется

стоматологический кабинет  – не имеется

процедурная  –   имеется.

Потребность в медицинском оборудовании  имеется согласно Стандарта оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях в сельском поселении:

| № п/п | Наименование | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стетофонендоскоп | 1 |
| 2 | Секундомер | 2 |
| 3 | Сантиметровая лента | по требованию |
| 4 | Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп) | 3 |
| 5 | Плантограф | 1 |
| 6 | Термометр медицинский | по требованию |
| 7 | Шпатель металлический или одноразовый | по требованию |
| 8 | Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)** | 1 комплект |
| 9 | Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма** | 1 комплект |
| 10 | Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) на 1 мл на 2 мл на 5 мл на 10 мл | 1 5 5 1 |
| 11 | Лоток медицинский почкообразный | 2 |
| 12 | Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой | 1 |
| 13 | Перчатки медицинские | по требованию |
| 14 | Пипетки | 10 |
| 15 | Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот" | 1 |
| 16 | Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу | 1 |
| 17 | Грелка медицинская | 2 |
| 18 | Пузырь для льда | 2 |
| 19 | Жгут кровоостанавливающий резиновый | 2 |
| 20 | Носилки | 2 |
| 21 | Травматологическая укладка, включающая: | 1 комплект |
|  | шины пневматические (детские и взрослые) |  |
|  | вакуумный матрас |  |
|  | косынка |  |
|  | фиксатор ключицы |  |
|  | воротник Шанца (2 размера) |  |
|  | жгут кровоостанавливающий |  |
|  | перчатки |  |
|  | салфетки стерильные |  |
|  | гелевый охлаждающе-согревающий пакет |  |
|  | ножницы |  |
| 22 | Зонды желудочные разных размеров | 4 |
| 23 | Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов | 1 |
| 24 | Дозаторы для мыла, бумажные полотенца, антисептик для обработки рук | по требованию |
| 25 | Спирт этиловый | 0,5 мл на инъекцию |
| 26 | Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля | по требованию |
| 27 | Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи*** | 1 комплект |
| 28 | Дезинфицирующие средства | по требованию |
| 29 | Емкость для дезинфицирующих средств | по требованию |
| 30 | Емкость - непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин | по требованию |
| 31 | Стол медицинский | 1 |
| 32 | Столик инструментальный | 1 |
| 33 | Столик манипуляционный | 1 |
| 34 | Лампа настольная | 2 |
| 35 | Бикс большой | 2 |
| 36 | Бикс малый | 2 |
| 37 | Пинцет0 | 4 |
| 38 | Корцанг | 4 |
| 39 | Ножницы | 2 |
| 40 | Персональный компьютер | 1 комплект |
| 41 | Принтер | 1 комплект |
| 42 | Калькулятор | 2 |
| 43 | Сейф для хранения медикаментов | 1 |
| 44 | Халат медицинский | 2 |
| 45 | Шапочки | 2 |
| 46 | Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни | по числу учебных классов |

Основные недостатки: отсутствие лицензии мед.кабинета, недостаточно оборудования.

8. Питание обучающихся - _______организовано____________:

а) питание организовано в_______2__смены,   в _______1___________

столовых на __48_ посадочных мест. Буфета  нет. Качество эстетического оформления залов приема пищи _удовлетворительное,

гигиенические условия перед приемом пищи  соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 90 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 12 детей, что составляет 100 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций по контрактам   № 18   от 02.052017 Г.

г) хранение продуктов организовано, санитарным    нормам соответствует

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточно,  его техническое состояние соответствует,

акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточно;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, проточная водопроводная вода, одноразовая посуда

л) наличие контракта на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

Дератизация - №223 25.01.2017 г. ООО «Дезинфекция», дезинфекция  № 298 от 06.06.2017 г. ООО «Дезинфекция» .

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - __0__ человек, _0__ % от общего количества обучающихся;

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляется  сторожами и дежурным по режиму:

в составе 7 сотрудников (СПДО – 3 сторожа, ОУ – 3 сторожа, 1 дежурный по режиму) ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек (СОШ – дежурный по режиму).  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

сторожа и дежурный по режиму находятся в штате школы;

б) объекты организации системой охранной сигнализации  оборудованы КТС;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка тревожной сигнализации, телефонная связь;

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована (дежурный по режиму).

Основные недостатки: отсутствует речевое оповещение, предусмотренное постановлением Правительства РФ от 25.03.2015г. № 272, необходимо установить СКУД, дооборудовать объект видеокамерами.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояние пожарной безопасности проводилась, с 10.07.2017г. по 28.07.2017г. ОНДИППР главного управления МЧС России по КБР.

Основные результаты проверки согласно предписания: в школе- отсутствие дублирования сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны; в кабинетах 2,3,4, библиотеке, физике, бухгалтерии, столовой, спортивном зале и в подсобном помещении установить АПС; провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы; АПС привести в исправное состояние; разработать и вывесить план эвакуации людей при пожаре в подвальном помещении. В СПДО- здание заблокировать АПС; помещение оборудовать системой оповещения людей о пожаре; обеспечить дублирование сигнала  о срабатывании АПС на пульт подразделений пожарной охраны; в здании и помещениях восстановить предусмотренные проектом некоторые двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; покрытия полов на путях эвакуации (коридоры) привести в соответствие предъявляемым требованиям; в здании класса Ф 1.1 выполнить второй эвакуационный выход из групп.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы . В   организации установлена автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая звуковое и речевое оповещение о пожаре.

Пожарная сигнализация находится частично в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

д) система передачи извещений о пожаре  установлена, но не обеспечивает

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию  обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании проекта  акта № б/н от октября 2016 г., выданного ООО «СК Стройсервис» соответствует;

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: в школе - отсутствие дублирования сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны; в кабинетах 2,3,4, библиотеке, физике, бухгалтерии, столовой, спортивном зале и в подсобном помещении установить АПС; провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы; АПС привести в исправное состояние; разработать и вывесить план эвакуации людей при пожаре в подвальном помещении. В СПДО- здание заблокировать АПС; помещение оборудовать системой оповещения людей о пожаре; обеспечить дублирование сигнала  о срабатывании АПС на пульт подразделений пожарной охраны; в здании и помещениях восстановить предусмотренные проектом некоторые двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; покрытия полов на путях эвакуации (коридоры) привести в соответствие предъявляемым требованиям; в здании класса Ф 1.1 выполнить второй эвакуационный выход из групп.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены  в полном объеме.

Отопление помещений  и объектов организации осуществляется  теплоцентраль, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы не проводилась,

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественная. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация центральная в рабочем состоянии.

II. Заключение комиссии

Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Лесного» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики к новому 2017-2018учебному году  готова.

III. Основные замечания  и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлены.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;